Chương trình đào tạo định hướng chuyên ngành Quản lý dụng cụ y tế

Mục tiêu

Sau học chương trình này học viên có thể:

 Nắm rõ các nguyên tắc cơ bản của Kiểm soát nhiễm khuẩn

 Biết thực hành đúng tốt các vấn đề về chất liệu dụng cụ: nhận biết, phân loại dụng cụ

 Biết thực hành đúng tốt các vấn đề của xử lý dụng cụ: làm sạch, khử khuẩn và tiệt khuẩn

 Biết thực hành đúng tốt các vấn đề về bảo quản dụng cụ: lưu trữ, vận chuyển, bảo trì dụng cụ

 Biết xử lý các tình huống đặc biệt trong làm sạch, khử khuẩn và tiệt khuẩn

 Biết kiểm tra và theo dõi quy trình xử lý dụng cụ và quản lý chất lượng của khử tiệt khuẩn dụng cụ

Đối tượng:

- Lãnh đạo khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

- Lãnh đạo đơn vị tiệt khuẩn trung tâm

- KTV, điều dưỡng làm việc tại đơn vị tiệt khuẩn trung tâm

Thời gian đào tạo: 3 tháng, phân bố như sau:

| Thời gian | Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tuàn 1 | Nội dung 1: Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản | Giảng lý thuyết kết hợp với thực hành tại trường |
| Tuần 2 | Nội dung 2: Chất liệu dụng cụ Nội dung 3: Quy định và chuẩn của xử lý dụng cụ Nội dung 4: Thực hành làm sạch, khử khuẩn dụng cụ | Giảng lý thuyết kết hợp với thực hành tại trường |
| Tuần 3 | Thực hành tại bệnh viện cơ sở |  |
| Tuẩn 4 | Thực hành tại bệnh viện cơ sở |  |
| Tuẩn 5 | Nội dung 5: Kỹ thuật đóng gói, lưu trữ Nội dung 6: Tiệt khuẩn dụng cụ | Giảng lý thuyết kết hợp với thực hành tại trường |
| Tuẩn 6 | Nội dung 7: Giám sát chất lượng dụng cụ Nội dung 8: Thiết kế và tổ chức CSSD | Giảng lý thuyết kết hợp với thực hành tại trường |
| Tuẩn 7 | Thực hành tại bệnh viện cơ sở |  |
| Tuẩn 8 | Thực hành tại bệnh viện cơ sở |  |
| Tuẩn 9 | Nội dung 9: Điều hành hoạt động đơn vị Tiệt khuẩn trung tâm Nôi dung 10: Quản lý công tác xử lý dụng cụ | Giảng lý thuyết kết hợp với thực hành tại trường |
| Tuẩn 10 | Nội dung 10: Lập kế hoạch xây dựng đơn vị Tiệt khuẩn trung tâm | Giảng lý thuyết kết hợp với thực hành tại trường |
| Tuẩn 11 | Thực hành tại bệnh viện cơ sở |  |
| Tuẩn 12 | Học viên trình bày đề án Quản lý Xử lý dụng cụ Thi tốt nghiệp | Tập trung tại trường |

Chương trình chi tiết

Nội dung 1: Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản:

- Tầm quan trọng của KSNK

- Vi sinh vật nhiễm khuẩn bệnh viện

- Vệ sinh tay

- Phòng ngừa chuẩn

- Phòng ngừa bổ sung

- Phòng ngừa phơi nhiễm cho nhân viên

Nội dung 2: Chất liệu dụng cụ

- Khoa học về dụng cụ và vật liệu

- Quy trình sán xuất dụng cụ phẫu thuật

- Nhận biết thay đổi bề mặt của dụng cụ phẫu thuật

Nội dung 3: Quy định và chuẩn của xử lý dụng cụ

- Những chuẩn quy định quốc tế về xử lý dụng cụ (AAMI, ISO)

- Những nguyên tắc chung về thực hành tốt xử lý dụng cụ

Nội dung 4: Thực hành làm sạch, khử khuẩn dụng cụ

- Làm sạch dụng cụ

- Khử khuẩn dụng cụ

- Sử dụng các loại máy rửa, khử khuẩn dụng cụ.

- Quy trình làm sạch, khử khuẩn, tiệt khuẩn theo dây chuyền

Nội dung 5: Kỹ thuật đóng gói, lưu trữ

- Quy trình đóng gói để duy trì độ tiệt khuẩn

- Khái niệm về duy trì mức độ tiệt khuẩn theo thời gian

- Nguyên tắc lưu trữ

Nội dung 6: Tiệt khuẩn dụng cụ

- Tiệt khuẩn nhiệt độ cao

- Tiệt khuẩn nhiệt độ thấp

Nội dung 7: Giám sát chất lượng dụng cụ

- Quy trình giám sát chất lượng

- Kiểm tra chức năng dụng cụ

- Giám sát chất lượng tiệt khuẩn

Nội dung 8: Thiết kế và tổ chức CSSD

- Xây dựng đơn vị CSSD

- Quy trình làm việc CSSD

Nội dung 9: Quản lý khử, tiệt khuẩn

- Yêu cầu nhà quản lý

- Các kỹ năng quản lý

Quản lý

Reference Standards

	ANSI/AAMI ST79, Comprehensive guide to steam sterilization and sterility

assurance in health care facilities

	ANSI/AAMI ST41, Ethylene oxide sterilization in health care facilities: Safety

and effectiveness

	IAHCSMM Central Service Technical Manual, 7th Edition

	JCI Accreditation Standards for Hospitals, 3rd edition

	Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, CDC, 2008

	ANSI/AAMI/ISO 11140-1,  Sterilization of health care products- Chemical

Indicators

	ISO 11138-1, Sterilization of health care products- Biological Indicators

	ISO 17665-1, -2, Sterilization of health care products- Moist Heat

	ISO 11607-1, Packing for terminally sterilized medical devices